标书编号：XABC201  -

西安市中心血站中央空调系统

（不含主机）清洗保养采购项目

招 标 文 件

二〇一七  年三  月

目     录

第一部分    招标公告

第二部分    投标供应商须知

第三部分    招标内容及要求

第四部分    合同主要条款

第五部分    投标文件格式

第一部分  关于西安市中心血站中央空调系统

（不含主机）清洗保养采购项目

招标公告

经政府采购管理部门批准，按照政府采购程序，西安市中心血站对中央空调系统清洗保养项目采购项目进行公开招标，符合政府采购法第二十二条规定的供应商均可参加投标。

一、采购项目名称：西安市中心血站中央空调系统（不含主机）清洗保养采购项目

二、采购项目编号：XABC2017004

三、采购人名称：西安市中心血站

四、招标方式：公开招标

五、采购内容和要求：央空调系统（不含主机）清洗保养包括：中风机盘管清洗90台、风管清洗约2000㎡、新风机组清洗11台、冷却水系统清洗约15吨约8吨、冷却塔清洗2个、系统的检测整个中央空调系统、分体式空调室内外机滤网清洗43台。

采购预算99000元（报价含主辅材、机械、人工、税费、检测费等所有费用）

六、投标供应商资格要求：

6.1经年审有效的法人营业执照副本（须包含净化空调安装或维护项）、税务登记证、组织机构代码证。

6.2改造维修工作人员具有制冷维修执业资格证。

6.3法人授权委托书及授权人身份证件。

6.4具有医疗卫生机构净化空调安装或维护经验。

6.5近两年来清洗项目业绩（合同）不少于三份，且至少有一份医疗机构相关空调系统清洗合同。

6.6投标人认为和本次招标有关的其他资质证件及相关材料。

七、投标须知：

7.1 投标方应提供相关资质证明文件的复印件，提供应邀谈判人员法人委托书 (需加盖公章)，及本人身份证复印件。

7.2提交投标文件必须一式三份。

7.3 投标人应严格按招标方所规定要求报价，报价书须签字确认。

投标人根据报价表顺序进行报价。

八、合同主要条款：

8.1 施工日期：合同生效日起20日内完成。

8.2施工地点：西安市中心血站（西安市朱雀大街407号）

8.3付款方式：项目验收合格后，甲方支付施工总款90%的工程款，即捌万玖仟壹佰元整（￥89100元），余下款项10%的工程款即玖仟玖佰元整（￥9900元）留做质保金一年以后支付。

8.4争议解决方式：本合同在履行过程中双方发生争议，由双方协商解决。如不能通过友好协商解决，则向招标方所在地区（雁塔区）的人民法院起诉。

九、报名和开标安排：

1.投标人填写如下报名表

| 投标项目 |  |
| --- | --- |
| 公司名称 |  |
| 地址 |  |
| 项目联系人 |  |
| 电话 |  |
| 报名日期 | 年 月 日 |

将报名表发至邮箱xzzbcg@126.com，邮箱自动回复即为报名完成。

2.联系人：刘娜

3.联系电话：85236579

4.公告期：自本公告发布之日起至少5个工作日。

5.报名截止：2017年4月12日16:00。

6.开标时间：2017年4月13日14:30。

7.开标地点：西安市中心血站（西安市朱雀大街407号）五楼会议室。

8.获取招标文件：下载附件。

附件：西安市中心血站采购项目招标文件

西安市中心血站

2017年4月6日

第二部分  投标人须知

一、名词解释

1、采 购 人：西安市中心血站

2、监督机构：西安市财政局

3、投标供应商：响应招标并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人

二、招标文件及要求

1、招标文件组成：招标文件是根据本项目的内容和需求编制，包括以下内容：

1-1、招标公告

1-2、投标人须知

1-3、招标内容及要求

1-4、合同主要条款

1-5、投标文件格式

2、招标文件的获取：招标采购公告发布后，有意向的投标供应商应从西安市中心血站取得招标文件，其文件仅作为本次招标使用。

3、西安市中心血站对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应在招标文件要求提交投标文件截止时间五日前，不足五日应延长至五日。澄清或者修改内容在血站官网上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人，且作为招标文件的组成部分。

4、对采购活动事项有疑问或有质疑的投标供应商，应在投标截止时间三日前，以书面形式提出。采购代理机构将予以答复，涉及变更或修正内容在血站官网上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人，且作为招标文件的组成部分。

5、招标文件的解释权归西安市中心血站。

三、投标及投标文件的编制

1、各投标供应商应仔细阅读采购招标文件中的所有事项、格式、条款和要求，对采购招标文件的全部内容及要求作出实质性响应，提交相应资料。不得在其中选项投标或将其中内容再行分解，否则投标无效。

2、合格投标供应商要求：

2-1、投标供应商资格要求：

2-1-1、投标供应商应具有合法注册的法人或其他组织的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（国、地税）或统一社会信用代码的营业执照等证明文件；
    2-1-2、投标供应商应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（投标截止前三个月的养老保险缴纳证明或劳动合同）；

2-1-3、所有产品须提供：法定检测机构的检测报告及出厂质量检验报告；

2-2、投标供应商应具备良好的财务状况，须提供2015、2016年（具有财务审计资质的单位出具的财务报告或财务报表），作为财务状况评审依据；

2-3、投标供应商应具备良好的商业信誉，采购活动前三年内未受到政府采购管理部门通报或处罚，没有重大违法记录（指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

以上均为各投标供应商必备要求，各投标供应商在投标时须提供以上要求文件，同时在投标文件中附有原件或加盖投标供应商红色公章的复印件，在评标过程中由评标委员会进行评审，无效或缺项将被视为无效标书。

- 限制投标要求

3-1、投标供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目或同一标段的政府采购活动。

3-2、除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加同一项目的其他采购活动。

4、本次招标项目不接受联合体投标。

5、投标文件的编制

5-1、投标供应商应以采购代理机构提供的投标文件格式编制投标文件，正本一份，副本二份，并各自装订成册，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”，一旦正本与副本不符，以正本为准。

5-2、投标供应商在编制投标文件时，应依据招标文件的要求，对招标文件作出实质性的响应，内容应包括：

5-2-1、对投标函中内容的响应；

5-2-2、开标一览表（报价表）和分项报价表。投标货币用人民币，单位为万元，精确到元。

5-2-3、投标供应商出具的合格供应商要求文件，证明参加投标供应商是响应本项目招标的合格供应商。

5-2-4、投标供应商为本次招标采购活动编制的实施方案，具有履行合同所必须的产品和专业技术能力，配备了相应的商务和技术人员，项目在组织实施、财务保证、货源供应、培训服务、售后服务及技术支持等方面具体做法和保障措施。

5-2-5、投标供应商提供相应业绩，证明其供应经验及能力，以及为采购活动提供的合理化建议。

5-2-6、投标供应商根据招标文件载明采购活动的实际情况，拟在中标后将中标项目非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中注明，并提供交由完成供应商的营业执照、相应资质等内容，且其允许的资质范围包含本项目项下的内容。

5-3、投标文件的正本和所有的副本均需打印或用不褪色蓝（黑）墨水（汁）书写，统一装订、标码，在每一页的正下方清楚标明第几页、共多少页等字样。

5-4、投标文件必须加盖投标供应商单位公章和法定代表人（或其授权代表人）签字或盖章。

5-5、投标文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由投标供应商法定代表人（或其授权代表人）签字或盖章。

6、投标报价

6-1、投标供应商应按照招标文件规定的货物和服务要求，责任范围和合同条件进行报价，在投标文件中的开标一览表（报价表）上按要求标明各项分类报价、投标总价、交货期及工期等项，任何有选择的报价采购代理机构不予接受。

6-2、投标报价是完成招标内容所需的全部费用，包括设备费、运杂费（含保险费、装卸费）、安装调试费及其它相关的费用。

6-3、投标报价表中标明的价格，一次性包死，在合同执行过程中，不得以任何理由变更。

6-4、凡因投标供应商对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由投标供应商自行负责。

6-5、投标过程中所产生的一切费用由投标供应商自行承担。

7、投标文件有效期

7-1、投标文件有效期为自开标之日起九十（90）个日历日，在有效期内投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人完成评标、定标以及合同签订事项。中标投标供应商的投标文件有效期自动延长至合同执行完毕。

7-2、特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

四、投标文件的密封和提交

1、投标文件密封

1-1、投标供应商应将投标文件的正本和所有副本，用单独的信封分别密封，在信封上标明标书编号、投标项目，投标供应商全称（公章）、“正本”或“副本”等内容，再加封条密封，在封线处加盖公章（骑缝章）。

1-2、对于需提供合格供应商要求文件和业绩原件的采购项目，投标供应商应将其内容单独密封，并标明所提供原件的明细表。

1-3、投标文件未按要求密封或加写标记，采购代理机构对误投或过早启封的标书概不负责。

2、投标文件提交

2-1、投标供应商应在招标文件要求提交投标文件的截止时间前将投标文件密封送达投标地点，递交并办理签收手续。

2-2、在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件，采购代理机构应当拒绝接收。

2-3、投标供应商在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

2-4、投标文件提交截止时间后，投标供应商不得对其投标文件做任何修改。

2-5、在投标文件提交截止时间后到标书规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标供应商不得撤回其投标。

五、开标

1、在招标文件规定的开标时间和地点，由血站组织开标工作，投标供应商须委派代表参加，签名报到以证明其出席。

2、开标时，由投标供应商或其推荐的代表与监督人共同检查投标文件的密封情况，经检查无误后，签字确认。

3、对投标文件的密封确认无误后，由血站工作人员按照顺序，以公开唱标的形式将开标一览表（报价表）的内容公布，无异议后，由投标供应商法定代表人（或授权代表人）和监督人签字确认。

4、开标过程由血站指定专人记录。

5、公开开标后，直到向中标的投标供应商授予合同为止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料及授标意见等内容，任何人均不得向投标供应商及与评标无关的其他人透露。

六、评标

1、评标工作由血站组建的评标委员会负责。评标委员会由血站代表及有关专家组成，专家人选在专家库中随机抽取，评标委员会成员与投标人有利害关系的应当回避。

2、评标委员会有权对整个招标过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法规、政策的规定，本着公开、公平、公正的原则，进行处理。

3、投标文件初审

3-1、投标文件的资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的合格供应商要求证明文件、投标保证金等进行审查，以确保投标供应商是否具备相应资格。

3-2、投标文件符合性审查：依据招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性内容作出响应。

3-3、经过对投标供应商及投标文件的资格性和符合性审查，出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理。

3-3-1、投标供应商没有经过正常渠道购买标书或投标供应商的名称与登记领取招标文件单位的名称不符。

3-3-2、投标供应商投标报价超出采购预算的。

3-3-3、投标文件中未提交法定代表人授权书（法定代表人直接投标未按要求提交其有效身份证）或授权书的合法性或有效性不符合招标文件规定。授权代表本单位证明的有效性或符合性不符合要求的。

3-3-4、合格供应商要求证明文件的有效性或符合性不符合要求的。

3-3-5、投标保证金未提交或未提交至指定账户、或提交保证金不符合招标文件要求的。

3-3-6、投标文件没有盖单位公章，无投标有效期或有效期达不到招标文件的要求。

3-3-7、投标文件的合同主要条款响应与招标文件要求不一致（交货、付款、验收、售后服务等项），附加了采购人难以接受的条件。

3-3-8、投标内容出现漏项或数量与要求不符，出现重大负偏差。

3-3-9、投标内容的技术指标达不到标书要求，降低了产品档次或影响产品性能、功能。

3-3-10、投标报价与市场价偏离较大，低于成本，形成不正当竞争。

3-3-11、提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答或故意隐瞒行为，除按无效标处理外，还进行相应的处罚。

4、投标文件的澄清：为了有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可分别要求投标供应商对其投标文件中含义不明确，同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者纠正，投标供应商澄清、说明或者补正采用书面形式（包括电传、传真），由其法定代表人（或授权代表人）签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5、比较与评价

5-1、评标委员会在评标过程中，发现投标文件出现下列情况之一者，按以下原则修正：

5-1-1、开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

5-1-2、大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

5-1-3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5-1-4、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

5-1-5、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

5-1-6、文字与图表不一致的，以文字为准；

5-1-7、正本与副本不一致的，以正本为准；

5-1-8、投标文件的文字叙述与制造厂商的产品样本/检测报告不符时，以产品样本/检测报告为准。

5-2、按照招标文件规定的评标方法和标准，对资格性审查和符合性审查合格的文件进行商务和技术评审，综合比较和评价，最低报价不做为中标的唯一条件。

6、评标程序：采取逐项分步评审方式，每一步评审不符合者，不进入下一步评审，全部评审合格的投标供应商进行最后的综合评审和打分，按最后得分由高向低排序，推荐中标候选单位。

- 7、评标方法：

- 综合评分法（总计100分）：评标因素及权值：

西安市中心血站

中央空调系统（不含主机）清洗保养及改造评分标准

| 项 别 | 分值 | 评分方法 |
| --- | --- | --- |
| 价 格 | 40 | 报价在标底价范围内，最低报价得满分，报价高于最低报价按超出比例扣分，报价超出标底价得零分。 |
| 经营 范围 资质 认证 | 20 | 法人营业执照营业范围应与申请项目范围对应，核实申请受理施工项目、种类、类别。（15分） 能提供公共场所集中空调通风系统专业清洗机构技术评估合格证书（5分） |
| 质量保证 | 10 | 中标方必须保证设备能正常安全运转。（3分） 提供洗涤液等用品的产品合格报告。（3分） 有第三方卫生防疫机构出具检测合格报告。（4分） |
| 服务承诺 | 10 | 中标方必须保证专业技术服务人员在接到通知后，将在2小时内赶到现场展开维修工作。（5分） 能及时解决用户提出的问题，并反馈给相关责任工程师。（5分） |
| 业 绩 | 10 | 相关事宜的合同至少3份，少一份合同扣4分，无相关合同为0分。 |
| 其 他 | 10 | 包括投标文件的响应程度、企业优势及其他优惠条件。（5分） 提供医疗卫生机构净化空调安装或维护合同。 （5分） |
| 总 分 | 100 |  |

七、定标

依据评标委员会意见，经血站招标管理领导小组同意，在评标结束后两个工作日内，在血站官网上公告，公告期限为一个工作日，并向中标供应商发“中标通知书”。

八、询问与质疑

1、投标供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

2、投标供应商提出质疑时须有明确的请求和相应的证明材料。

3、符合要求的质疑，血站将予以答复，联系电话：029-       ，联系人：

4、投标供应商进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构将提供相关资料报监督机构，按其情况进行相应处理。

九、签订合同

1、自中标通知书发出后三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，血站与中标供应商洽谈合同条款，并签订合同。招标文件及中标供应商的投标文件均作为合同的组成部分。

2、定标或确定成交单位后，中标（成交）单位因自身原因未按程序签订合同，采购人将取消其中标资格，血站可按评标结果顺序将合同授予下一中标候选人或重新招标。

十、重新招标或者变更采购方式

1、投标截止时间结束后，递交投标文件或者经评审的实质性响应招标文件的投标供应商不足三家，经报监督机构同意后，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（第18号令）第四十三条规定的相关原则处理。

2、投标供应商的投标报价超过财政限额，根据 “政府采购法”的有关规定，报监督机构批准，进行重新招标或选用竞争性谈判的方式组织采购。

3、经监督机构批准后，转入竞争性谈判方式采购的，在谈判过程中采取多次报价的形式，即各投标供应商的投标报价为第一次报价，谈判后符合谈判采购文件要求的供应商进行最终报价。最终报价仍超预算，且采购人无力追加，谈判小组有权宣布谈判失败。

3-1、采用竞争性谈判方式，评标委员会自行转为竞争性谈判小组，谈判文件以招标文件为基础。在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，谈判响应单位可就变更要求进行修改、完善，谈判小组以修改、完善后的技术、商务内容作为评审依据。

3-2、采用竞争性谈判方式，谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最终报价由低到高的顺序推荐成交候选人。

第三部分  招标内容及要求

一、项目概况

西安市中心血站对中央空调系统清洗保养项目

二、项目名称、数量及要求：

| 序号 | 内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机盘管清洗 | 台 | 90 | 含出回风口 |
| 2 | 风管清洗 | ㎡ | 约2000 | 按展开面积估算 |
| 3 | 新风机组清洗 | 台 | 11 |  |
| 4 | 冷却水系统清洗 | 吨 | 约15 | 按系统固有水量计算 |
| 5 | 冷冻水系统清洗 | 吨 | 月8 |  |
| 6 | 冷却塔清洗 | 个 | 2 |  |
| 7 | 系统的检测 | 项 | 整个中央空调系统 | 由政府相关部门或机构出具检测合格报告 |
| 8 | 分体式空调室内外机滤网清洗 | 台 | 43 |  |

（报价含主辅材、机械、人工、税费、检测费等所有费用）

三、施工工期：合同签订后20天内完成

四、其他

以上采购数量为血站一年所需产品的总量。血站分批进行采购，供应商应在收到采购人订单之日起30个日历日内完成供货。

投标方应在当地设有库房，提供库房基本信息，如面积、存储设施、设备等情况；

第四部分  合同主要条款

甲方：西安市中心血站

乙方：XXXXXXXX

- 合同内容、数量及要求：

| 序号 | 内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机盘管清洗 | 台 | 90 | 含出回风口 |
| 2 | 风管清洗 | ㎡ | 约2000 | 按展开面积估算 |
| 3 | 新风机组清洗 | 台 | 11 |  |
| 4 | 冷却水系统清洗 | 吨 | 约15 | 按系统固有水量计算 |
| 5 | 冷冻水系统清洗 | 吨 | 约8 |  |
| 6 | 冷却塔清洗 | 个 | 2 |  |
| 7 | 系统的检测 | 项 | 整个中央空调系统 | 由政府相关部门或机构出具检测合格报告 |
| 8 | 分体式空调室内外机滤网清洗 | 台 | 43 |  |

（报价含主辅材、机械、人工、税费、检测费等所有费用）

二、合同价款

1、合同总价：总价款为人民币玖万玖仟 元整、（￥99000 .00）。

- 合同总价包括：（报价含主辅材、机械、人工、税费、检测费等所有费用）

三、合同主要条款：

- 施工日期：合同生效日起20日内完成。

- 施工地点：西安市中心血站（西安市朱雀大街407号）

付款方式：项目验收合格后，甲方支付施工总款90%，即捌万玖仟壹佰元整（￥89100元），余下款项10%的工程款即玖仟玖佰元整（￥9900元）留做质保金一年以后支付。

3.争议解决方式：本合同在履行过程中双方发生争议，由双方协商解决。如不能通过友好协商解决，则向招标方所在地区（雁塔区）的人民法院起诉

四、双方责任与义务：

1.甲方有施工现场协助的责任，保障乙方施工正常进行。

2.乙方负责施工现场安全，严格管理，规范操作。施工中如果发生

乙方人员伤亡或财产损失，由乙方负责。在施工过程中造成甲方任何人员伤亡或财产损失，设备损坏等，乙方承担全部责任并负责赔偿。

五、违约责任和争议解决办法：

1.乙方如不能按期完工，按迟付日计算，每日支付合同款的0.1%（即违约金）给甲方。

2.甲方如不能按期向乙方支付工程款，按迟付日计算，每日支付合同款的0.1%（即违约金）给乙方。

3.本合同执行过程中发生纠纷，双方协商解决。协议不成时，应向甲方所在地雁塔区人民法院起诉。

六、服务承诺

1、项目完成后乙方必须提供政府相关部门或机构出具的检测合格报告。

2、新风机组按期进行清洗过滤网。

七、技术服务

1、对技术服务的要求：

中央空调系统清洗保养完成后提供由政府相关部门或机构出具检测合格报告

2、售后服务

2-1、1年免费服务，系统正常运行需要应急保障（紧急故障响应时间为2小时，重要故障响应时间为4小时）。

2-2、如果乙方在收到通知后2天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权力不受影响。甲方亦可从质保金中扣回索赔金额。

3、伴随服务

3-1、乙方应随同每套货物提供相应的中文的技术文件。

3-1-1、完整的操作使用手册和维护、修理技术文件，图纸、保修卡等。

3-1-2、制造厂的检验、测试报告、检验合格证书，计量合格等级证书，质量保证书等文件须随产品装箱提供。

4-2、伴随服务的费用已含在合同价中，不单独进行支付。

八、验收

由采购人和供应商共同对项目整体进行验收。其内容包括确认产品的产地、规格、型号和数量，对其产品技术指标、性能参数是否达到现行国家有关验收规范“合格”标准进行逐项检查。

1.所验产品的指标、性能参数通过验收达不到招标文件要求和投标响应文件承诺的，或在使用中发现采购人不能容忍的缺陷等，将视为产品验收不合格，供应商应无条件免费更换或退货。

2.若发现供应商有弄虚作假的，在招标阶段故意或随意夸大产品技术性能，供应商应无条件退货，并赔偿采购人相应的损失。

3.验收标准：按招标文件、招标响应文件及澄清函等技术指标进行验收。各项指标均应符合验收标准及要求。

4.验收合格后，填写验收单，双方签字生效。

5.验收依据：

a)合同文本；

b)投标响应文件及澄清函、招标文件；

c)国家和行业制定的相应的标准和规范。

d)产品验收清单（注明品名、数量、规格型号和原产地或生产厂家）。

九、合同组成

1、中标通知书

2、合同文件

3、国家相关规范及标准

4、供货产品技术规格及参数表

5、招标文件

6、投标文件

十、合同生效及其它

1、合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

2、 本合同正本一式五份，甲方、乙方双方分别执 2 份，备案1份。

3、合同经甲乙双方盖章、签字后生效，合同签订地点为   。

4、生效时间：       年  月  日至       年  月  日

| 甲方名称（盖章）: 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 帐号： | 乙方名称（盖章）: 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 帐号： |
| --- | --- |

第五部分   投标文件格式

正本/副本

采购项目编号：XABC201  -XXXX

西安市中心血站XXXXXX采购项目

投 标 文 件

投 标 人：

时    间：

目      录

第一部分：投标函

第二部分：开标一览表（报价表）

报价明细表

投标产品偏差表

第三部分：投标方案说明

第四部分：投标供应商承诺书

第五部分：投标供应商资格证明文件

法定代表人授权书

第一部分  投标函

西安市中心血站：

我单位收到西安市中心血站招标文件，经详细研究，我们决定参加本次招标活动并投标。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、愿意按照招标文件中的一切要求，提供投标产品及技术服务，完成合同的责任和义务。

2、按招标文件的规定，我公司的投标总报价为：人民币（大写）：            （￥：       万元）

3、我方提交的投标文件正本一份、副本FG 份。

4、已详细阅读了招标文件，完全理解并放弃提出含糊不清或易形成歧义的表述和资料。

5、开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。

6、同意向贵方提供可能要求的，与本次投标有关的任何证据或资料。我们完全理解最低投标报价不作为中标的唯一条件，且尊重评标委员会的评标结论和定标结果。

7、我方的投标文件在开标后有效期为90个日历天，若我方中标，投标文件有效期延长至合同执行完毕。

8、有关于本标书的函电，请按下列地址联系。

投标供应商全称（印章）：

地    址：__________________________________________

开户银行：__________________________________________

帐    号：__________________________________________

电    话：__________________________________________

传    真：__________________________________________

法定代表人或授权代表：____________  __________________

_____年_____月_____日

第二部分   开标一览表（报价表）

单位 ：万元

| 报价内容 投标内容 | 产品费 | 运杂费 | 其它 费用 | 总计 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物质采购 |  |  |  |  |  |
| 人民币大写： ￥： 万元 |  |  |  |  |  |
| 备注：表内报价内容以万元为单位，精确到元。 |  |  |  |  |  |

投标供应商                  法定代表人或授权代表

（公章）：                     （签字或盖章）：

年       月      日

报价明细表

标段                              第  页，共  页

| 序号 | 产品 名称 | 规格 型号 | 制造 厂家 | 数量 | 单价 | 小计 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商                      法定代表人或授权代表

（公章）：                          （签字或盖章）：

投标产品偏差表

标段                             共  页，第  页

| 序号 | 产品 名称 | 数量 | 招标文件 要求数据 | 投标文件 实际数据 | 响应 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：响应说明填写：优于、相同、低于

投标供应商                    法定代表人或授权代表

（公章）：                         （签字或盖章）：

节能环保、环境标志产品明细表

标段                             共  页，第  页

| 序 号 | 产品 名称 | 制造 厂家 | 规格 型号 | 类 别 | 认证证书 编号 | 数 量 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（万元人民币） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 占投标总价的百分比（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如投标产品为节能环保、环境标志产品，须按格式逐项填写，并附相关证明，否则评审时不予计分。

- 类别填写：节能环保产品或环境标志产品。

投标供应商                          法定代表人或授权代表

（公章）：                           （签字或盖章）：

第三部分  投标方案说明

第四部分  投标供应商承诺书

陕西省采购招标有限责任公司：

做为参加贵单位组织的（项目名称）的投标供应商，本公司郑重承诺：

1、在参加本项目投标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

2、近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为    次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

3、参加本次投标提交的所有证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

投标供应商                    法定代表人或授权代表

（公章）：                     （签字或盖章）：

年    月    日

投标供应商企业关系关联承诺书

- 投标供应商股东及股权证明。

- 投标供应商在本项目投标中，不存在与其它投标供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。

2-1、管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：                 。

我单位的上级管理单位有              。

2-2、股权关系说明：

我单位控股的单位有           。

我单位被              单位控股。

2-3、单位负责人：

3、              （是或否） 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

4、其他与本项目有关的利害关系说明：

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

投标供应商                    法定代表人或授权代表

（公章）：                     （签字或盖章）：

年    月    日

第五部分  合格投标供应商证明文件

1、合格投标供应商要求：

2-1、投标供应商资格要求：

2-1-1、投标供应商应具有合法注册的法人或其他组织的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（国、地税）或统一社会信用代码的营业执照等证明文件；
    2-1-2、投标供应商应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（投标截止前三个月的养老保险缴纳证明或劳动合同）；

2-1-3、1、所有标准物质须提供：法定检测机构的检测报告及出厂质量检验报告；

2-2、投标供应商交纳投标保证金凭证；

2-3、投标供应商应具备良好的财务状况，须提供2015、2016年（具有财务审计资质的单位出具的财务报告或财务报表），作为财务状况评审依据；

2-4、投标供应商应具备良好的商业信誉，采购活动前三年内未受到政府采购管理部门通报或处罚，没有重大违法记录（指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

法定代表人授权书

陕西省采购招标有限责任公司：

注册于（工商行政管理局名称）之（投标供应商全称）法人代表（姓名、职务）授权（授权代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的招标及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

附：授权代表姓名：          性别：    年龄：

职    务：             身份证号码：

通讯地址：

邮政编码：

电    话：                     电传：

法定代表人及授权代表身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件 | 授权代表身份证复印件 |
| --- | --- |

投标供应商                       法定代表人

（公章）：                     （签字或盖章）：

本授权有效期：    年    月   日至     年   月   日

（须与招标文件有效期一致，不少于90天）

授权代表本单位证明

（投标截止前三个月的养老保险缴纳证明或劳动合同）