**西安市中心血站采购项目技术参数**

**一、采购内容**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品名称 | 数量 | 预算金额（元） |
| 1 | 一次性采血护理包 | 220000包 | 499000 |
| 2 | 一次性止血带 | 400盒 | 18000 |
| 合计 | | | 517000 |

**二、技术参数**

1. 一次性采血护理包

1、包装规格：每个护理包配有无菌垫巾1张，压脉带1条，止血贴1块。外型小巧，尺寸≤10cm×18cm，无需托盘，方便携带，减少废弃物，利于环保。

2、聚氨酯PU膜止血贴：外尺寸≥6×7 cm 。300g/㎡敷芯尺寸≥3×2.5 cm，生物材料止血，弹性佳，粘度高。具有高防水性能，具有透湿性（人体汗气可以在薄膜间自由穿透）。具有为无偿献血设计的特殊防粘结构。

3、压脉带厚度为≥0.8毫米、无嗅无味的可降解环保复合乳胶，手感柔滑，拉伸长度≥19.6mpa，扯断伸长力≥700%，尺寸≥457mm×25mm×0.80mm,弹力强.

4、无菌垫巾为可降解环保无纺布，尺寸≥30×30cm，质软透气性好。

5.采血管固定胶贴一枚，内含三条固定胶条，方便采血固定。

6.护理包具有国家法定部门检查检验合格报告。

7.压脉带和止血贴都要求有独立的医疗器械注册证。

8.采用医用纸袋包装，符合医用卫生材料包装要求，不产生碎屑，环保卫生无二次污染，有消毒产品卫生许可证。

2. 一次性止血带

1.产品材质：医用级的热塑性弹性体（TPE）。

2.产品规格：≥2.2\*35cm/条，50条/盒。

3.产品颜色：多色可选。

4.产品的性能：具有伸缩性强、方便使用等特点。

5.产品组成：长条扁平型，点连叠型装盒，可连续性抽取，一次性使用。

6.产品使用范围：供医疗机构静脉采血一次性使用。

7.有效期≥2年。