**西安市中心血站采购项目技术参数**

**一、采购内容**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品名称 | 数量 | 预算金额（元） | 备注 |
| 1 | 75%酒精 | 36268瓶 | 68910 | 采二68400  成分340  质管170 |
| 2 | 医用棉签 | 60484包 | 193550 | 采二192000  成分750  质管800 |
| 3 | 无菌纱布 | 973250片 | 155720 | 采二150000  成分5400  质管320 |
| 4 | 塑料包装袋 | 450000个 | 72000 | 采二48000  成分24000 |
| 合计 | | | 490180 |  |

**二、技术参数**

1. 75%酒精

（1）100ml容量、塑料瓶。

（2）大口径瓶口（一次可进入5根棉签）。

（3）酒精浓度75%。

2. 医用棉签

（1）每独立包装30～50支；规格：长度10cm，单棉头。

（2）材质：棉签以医用脱脂棉为原材料，缠绕于洁净的木棒或竹棒一端。

（3）打开包装直接使用，可配合消毒剂及药物一同使用。

（4）经消毒灭菌处理，为无菌产品。

3. 无菌纱布

（1）无菌，符合相关药品卫生监督部门要求。

（2）纱布规格20cm\*20cm左右。采用脱脂棉纱布制成。

（3）洁白、吸水力强，供医疗单位用于外敷清创护理、保健护理。

（4）包装：每个独立包装小于等于100片。

4. 塑料包装袋

（1）规格：20\*30-32cm，厚度均匀，质地柔软。

（2）环保无毒，高度透明，晶莹光洁。清晰透明度高，光泽度好。

（3）机械性能强，抗爆破性能高、抗穿刺抗撕裂性能强。

（4）防潮性佳，耐寒性优，冬天不发硬，不脆化，运输中不易破裂。

（5）收缩包装后，束紧力不会改变，保障被包装物久放不会变形。