**西安市中心血站采购项目技术参数**

**一、采购内容**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品名称 | 数量 | 预算金额（元） | 备注 |
| 1 | 医用丁腈手套（长） | 74500双 | 145150 | 血型26400元12000双  成分114000元60000双  质管4750元2500双 |
| 医用丁腈手套（短） | 210000双 | 214000 | 采二190000元190000双  血检24000元20000双 |
| 2 | 医用橡胶手套 | 20000双 | 24400 | 采一5200元4000双  血检19200元16000双 |
| 合计 | | | 383550 |  |

**二、技术参数**

1. 医用丁腈手套（长/短）

(1)质量可靠。

(2)一次性医用丁腈手套。

(3)每盒100只。

(4)无毒,无色差,无杂质,不分左右手，戴脱方便，使用灵敏。

(5)有良好的灵活性和触感，耐酸碱、防油污、防渗透、防细菌。

(6)具有一定弹性。

(7)产品名称、规格、生产厂商、生产日期、过期日期标识清楚；

(8)手套可分大、中、小号；分长短规格，长号手套能覆盖长衣袖口。长手套能覆盖长衣袖口。

2. 医用橡胶手套

（1）材质由天然橡胶胶乳或热塑性弹性体溶液制造。有良好的灵活性和触感，耐酸碱、防油污、防渗透、防细菌。

（2）为无粉光面。白色，戴脱方便。韧性和弹性好，能包住衣服袖口，不易脱落。

（3）经环氧乙烷灭菌处理。

（4）规格型号6和6以下、6.5、7、7.5、8、8.5、9和9以上。

（5）产品名称、规格、生产厂商、生产日期、过期日期标识清楚。有生产许可证编号、注册证编号和产品技术要求编号。