**西安市中心血站采购项目技术参数**

**一、采购内容**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品名称 | 数量 | 预算金额（元） | 备注 |
| 1 | 注射器（5ml） | 34000支 | 17000 | 采一 |
| 注射器（10ml） | 1200支 | 890 | 质管140  采一750 |
| 注射器（20ml） | 1000支 | 2000 | 质管2000 |
| 注射器（50ml） | 1000支 | 2600 | 采一 |
| 2 | 加样枪头（100微升） | 40000支 | 10000 | 采一10000 |
| 加样枪头（200微升） | 58000支 | 12000 | 质管2000  血检10000 |
| 加样枪头（1毫升） | 8000支 | 2800 | 质管 |
| 加样枪头（10毫升） | 1000支 | 1500 | 质管 |
| 进口加样枪头（300微升） | 30000支 | 9000 | 血检进口9000 |
| 3 | 软试管 | 95000支 | 38000 | 采一30000  血型6000  质管2000 |
| 硬试管 | 100000支 | 22000 | 血型 |
| 4 | 载玻片 | 60000片 | 14400 | 血型 |
| 5 | 一次性微量采血吸管 | 220000个 | 66000 | 采二 |
| 合计 | | | 198190 |  |

**二、技术参数**

1. 注射器

（1）产品为正规厂家生产，有医疗器械注册证和生产许可证。

（2）能提供5毫升、10毫升、20毫升和50毫升四种规格的注射器和输血器。

（3）产品符合GB15810-2001的标准。

（4）产品无菌、无热源，供货后产品有效期大于24个月。

2. 加样枪头

（1）产品名称/生产厂商、生产日期、过期日期标识清楚，质量可靠。

（2）规格：10ul、 200ul、300ul、1ml、10ml。

（3）枪头形状规整，与加样枪结合紧密。

（4）1000个一个包装。

3.塑料软/硬试管

（1）产品名称、规格、生产厂商、生产日期、标识清楚。质量可靠。

（2）滴管：1毫升; 塑料软试管12x100毫米；硬试管：12x75毫米。

（3）满足实验使用要求；透亮，易于观察。

4. 载玻片

（1）质量可靠、产品名称、规格、生产厂商、生产日期等标识清楚；

（2）材质：玻璃，表面光洁，边缘光滑，透明度好；

（3）规格：尺寸 25×75mm左右；厚度1.0—1.2mm。

5. 一次性微量采血吸管

（1）采用优质高硼硅玻璃为主要原料，采血管内壁经特殊加工处理，血液不挂壁。

（2）用于临床血液测定的血液标本采集，对血液成分无干扰，不影响红细胞体积，不引起溶血，操作温度范围广，避免微凝血的产生，确保检验结果的精确性，安全科学，适用于各类人群血标本的采集、临床动物实验血标本的采集。

（3）规格：双刻度毛细管，第一标记量为30ul，第二标记量为50ul

（4）每盒100支。