**西安市中心血站采购项目技术参数**

**一、采购内容**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品名称 | 数量 | 预算金额（元） |
| 1 | 一次性末梢采血针 | 180000个 | 198000 |

**二、技术参数**

1.使用前后针尖隐藏不外露，能有效防止献血者和医务人员因不慎刺伤感染。

2.一次性使用，采血器在发射过后，针芯将被锁卡而无法再次处于发射状态，保证了采血器无法再次重复使用；使用后针芯自动锁上，有效避免二次感染。

3.针头必须严格灭菌消毒。

4.针头锋利，产品须为一种自带发射机构的采血器，高速发射穿刺。

5.根据取血量不同，适合各种皮肤类型，有不同型号用途可满足各种采血量需求。

6.产品需有国家食品药品监督管理局备案的医疗器械注册证；

7.产品获得13485以及欧盟的CE认证，及美国FDA认证；拥有自主的专利、知识产权；附证明文件。

8.产品适用范围：供人体末梢采血用，适用于血站快速血红蛋白、转氨酶、表面抗原检查等项目所需的人体指端末梢采血使用，一次采血量要求≧200ul；

9.灭菌方式：γ射线辐射灭菌，灭菌有效期为3年。