**西安市中心血站采购项目技术参数**

**一、采购内容**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品名称 | 数量 | 预算金额（元） |
| 1 | 抗HIV体外诊断试剂盒（国产）三代1 | 55盒 | 14025 |
| 2 | 抗HIV体外诊断试剂盒（国产）三代2 | 55盒 | 15400 |
| 合计 | | | 29425 |

**二、技术参数**

1. 免疫（EIA）的实验原理，二步法，检测HIV1/2抗体。

2. 国产试剂，试剂必须具备国家要求的资质，每批有批批检报告。

3. 敏感性：100％；特异性：99％以上。批间差（CV）<20%，批内差（CV）<15%。

4.试剂盒的反应板每板96人份，规格8\*12，每8孔为1列。

5 .酶标板的规格标准，适合在全自动酶免系统、酶标仪、洗板机上使用。