**西安市中心血站采购项目技术参数**

**一、采购内容**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品名称 | 数量 | 预算金额（元） |
| 1 | 辐照指示卡 | 6000盒 | 90000 |

**二、技术参数**

1.规格：200片/盒

2.适用范围：该产品主要用于血液辐照剂量的定性测量和血液辐照仪剂量分布的测量，也可用于检测γ射线等高能射线剂量(定性)和剂量分布。辐照后指示卡上胶片的颜色变为黑褐色，即验证此次辐照剂量达到25Gy。

3.有效期：三年。