**西安市中心血站采购项目技术参数**

**一、采购内容**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品名称 | 数量 | 预算金额（元） |
| 1 | 血型室 抗-C | 65支 | 58500 |
| 2 | 血型室 抗-c | 85支 | 76500 |
| 3 | 血型室 抗-E | 85支 | 76500 |
| 4 | 血型室 抗-e | 65支 | 81250 |
| 5 | 血型室 IgG-D | 50支 | 13000 |
| 6 | 血型室 2-Me | 850支 | 15300 |
| 7 | 血型室 多特异性抗人球蛋白 | 400支 | 108000 |
| 8 | 血型室 抗-IgG | 120支 | 21000 |
| 9 | 血型室 血小板抗体检测试剂盒 | 5盒 | 24000 |
| 10 | 血型室 DNA抽提试剂盒离心柱型 | 4000盒 | 52000 |
| 11 | 血型室 IgM-D | 120支 | 15000 |
| 12 | 血型室 Diego血型基因分型试剂盒 | 500人份 | 20000 |
| 合计 | | | 561050 |

**二、技术参数**

1.生产厂商为知名公司，质量可靠。

2.试剂种类（特异性、抗体种类、生产厂商、生产日期、过期日期）标识清楚。

3.到货后有效期>18个月；IgG抗-D抗体效价>32，其它抗体效价应>8。

4.Diego血型基因分型试剂盒采用PCR-ssp方法，能够准确鉴定Diego血型基因。