**西安市中心血站采购项目技术参数**

**一、采购内容**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品名称 | 数量 | 预算金额（元） |
| 1 | 爱康血型仪专用96孔U型板 | 5000块 | 65000 |
| 2 | 爱康酶免仪专用一次性试剂槽 | 3000个 | 18000 |
| 3 | FAME专用清洗液 | 30瓶 | 36000 |
| 4 | FAME专用试剂槽内衬托 | 4000个 | 24000 |
| 合计 | | | 143000 |

**二、技术参数**

1. 爱康血型仪专用96孔U型板

1.适用于Metis全自动血型分析仪；

2.板类型：一次性使用的标准96孔U型板，板条不可拆卸，为整板一体化设计，每孔容积300ul；

3.U型血型微板底部内表面采用雾面技术，有效避免判读的反光效应；同时雾面设计增大摩擦力，避免非凝集的红细胞滑落，提高结果判读准确性；

4.U型血型微板的底部孔间做了不透光处理，消除孔间干扰，每一个孔的成像图像清晰，分析结果准确，溯源性强。

2. 爱康酶免仪专用一次性试剂槽

1.用于爱康全自动酶免分析系统各种专用和通用试剂的分配;专用耗材；

2.适合爱康酶免仪上机使用，能和爱康酶免仪上的专用试剂盒配套适用；

3.最大容量≤100ml。

3 FAME专用清洗液

1 用于全自动液体处理工作站、全自动酶免分析系统等设备的维护保养专用洗液。

2对全自动酶免分析系统管道和元器件无腐蚀。能有效清洁全自动酶免分析系统的管道，去除管道絮状物和结晶物。

3最大容量≤1000ml。

4 FAME专用试剂槽内衬托

1.用于FAME全自动酶免分析系统各种专用和通用试剂的分配;专用耗材；

2.适合FAME酶免仪上机使用，能和FAME酶免仪上的专用试剂盒配套适用；

3.最大容量≤100ml。