**西安市中心血站采购项目技术参数**

**一、采购内容**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品名称 | 数量 | 预算金额（元） |
| 1 | TECAN加样仪专用1000ul加样尖 | 500000支 | 500000 |
| 2 | Xantus加样仪专用1100ul加样尖 | 300000支 | 210000 |
| 3 | URANUS全自动酶免仪使用的一次性加样针 | 80000支 | 44000 |
| 合计 | | | 754000 |

**二、技术参数**

（一）TECAN加样仪专用1000ul加样尖

1规格为1000ul/根的一次性加样针，适合瑞士TECAN公司生产的全自动加样仪使用。

2应具备良好的导电材质，能够准确判断液位高度；支持、液位、凝块、气泡检测功能，并能与现有系统配套，当有液位不足、有凝块、有气泡问题出现时，系统能够通过一次性加样针产品检测到问题。

3加样针产品外壳光洁，产品批次间无差异。

4可在室温下长期储存（至少能保障12个月的储存期）。

（二）Xantus加样仪专用1100ul加样尖

1 规格为1100ul/根的一次性加样针，适合深圳爱康公司生产的XANTUS全自动加样仪使用。

2应具备良好的导电材质，能够准确判断液位高度；支持、液位、凝块、气泡检测功能，并能与现有系统配套，当有液位不足、有凝块、有气泡问题出现时，系统能够通过一次性加样针产品检测到问题。

3 一次性加样针外壳光洁，产品批次间无差异。

4 可在室温下长期储存（至少能保障12个月的储存期）。

（三）URANUS全自动酶免仪使用的一次性加样针

1规格为1000ul/根的一次性加样针，适合深圳爱康公司生产的URANUS全自动酶免仪使用。

2应具备良好的压力感应性能，支持液位、气泡检测功能，并能与现有系统配套，当液位不足、有气泡问题出现时，系统能够通过一次性加样针产品检测到问题。

3加样针产品外壳光洁，产品批次间无差异。

4 可在室温下长期储存（至少能保障12个月的储存期）。