**西安市中心血站采购项目技术参数**

**一、采购内容**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品名称 | 数量 | 预算金额（元） |
| 1 | ALT检测试剂盒（进口） | 210000人份 | 73500 |
| 2 | 全自动生化分析仪系统清洗液 | 18瓶 | 14400 |
| 合计 | | | 87900 |

**二、技术参数**

1. ALT检测试剂盒（进口）

1 速率法实验原理，双试剂。

2 试剂即开即用，适用于贝克曼-库尔特 AU系列生化分析仪，并提供上机参数。试剂包装可直接放入OLYMPUS AU系列生化分析仪试剂仓中使用。

3试剂必须具备国家要求的资质，试剂及标准物标定液的值具有溯源性，能提供溯源性注册性文件。

4试剂稳定性好，开瓶后2-8℃，可稳定超过一周以上。

5 ALT检测线性范围应在3-500U，可大于500U。

2.全自动生化分析仪系统清洗液

1 容量：2L/瓶。

2 原厂生产，能够满足贝克曼-库尔特全自动生化分析仪系统清洗维护工作。

3 保质期>2年。