**西安市中心血站采购项目技术参数**

**一、采购内容**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品名称 | 数量 | 预算金额（元） |
| 1 | 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒 | 200盒 | 12000 |

**二、技术参数**

1.用于体外定量测定人血清中丙氨酸氨基转移酶的活性。

2.包装规格：剂型为干粉型，RI：10ml×10 R2: 100ml×1。

3.适用于雷杜RT-9600半自动生化分析仪

4.外包装上应标明有效日期， 在2-8℃避光保存，有效期应≥24个月，试剂溶解后开盖在2-8℃避光保存，稳定期应≥7天。

5.公司能提供校准品；有生产企业批准文号。