**西安市中心血站采购项目技术参数**

**一、采购内容**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品名称 | 数量 | 预算金额（元） |
| 1 | ABO血型反定型试剂（人血红细胞） | 1000盒 | 150000 |
| 2 | Rh（D）血型试剂（抗D） | 1300盒 | 166000 |
| 3 | ABO血型正定型试剂（抗A、抗B） | 5500盒 | 275000 |
| 合计 | | | 591000 |

**二、技术参数**

（一）ABO血型反定型试剂（人血红细胞）

1.试剂必须具备国家要求的资质。

2.试剂适合在自动化血型检测仪上使用，包装规格不少于10ml/瓶。

3. A、B、O标准红细胞有效期≥2个月。

（二）抗D血型定型试剂（单克隆抗体）

1. 试剂必须具备国家要求的资质（三证一报告等）。

2. 试剂适合在自动化血型检测仪上使用，包装规格不少于10ml/瓶。

3. 抗D效价≥64。

（三）ABO血型正定型试剂（抗A、抗B）

1. 试剂必须具备国家要求的资质（三证一报告等）。

2. 试剂适合在自动化血型检测仪上使用，包装规格不少于10ml/瓶。

3. 抗A、抗B效价≥128。