**西安市中心血站采购项目技术参数**

**一、采购内容**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品名称 | 数量 | 预算金额（元） |
| 1 | 谷丙转氨酶测试条 | 220000人份 | 880000 |

**二、技术参数**

1.适用的仪器型号为：杭州艾康C-100

2.实验原理：干式化学法。适用标本类型：全血或血浆（血清）

3.标本用量：小于40微升。

4.辅助耗材：提供吸管。

5.适用环境温度：5-37℃。常温下保存。

6.反应时间短，小于等于2分钟。

7.操作简便，适用于采血车献血现场检测。

8.每月或更换批号至少校准一次仪器，如遇问题2小时内响应，并有备用仪器。

9.检测的线性范围为：0-2000U/L，或者0-33.4ukat/L(37℃)。